武陟县水利局分质供水站采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：武政磋商采购【2021】022号

交易编号：武交采JZCS2021-008号

采 购 人：武陟县水利局

采购代理机构：河南全过程工程研究院有限公司

日期：二〇二一年十二月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	5

一、总则	11

二、磋商文件	13

三、响应文件的编制	14

四、响应文件的提交	15

五、磋商和评审	16

六、成交和合同	19

第三章 评审方法和评审标准	22

第四章 拟签订合同	25

第五章 采购需求	28

第六章 响应文件格式	32

特别提醒

1.为全力做好疫情防控工作，投标人只有法定代表人或其委托代理人可以参加交易活动。

2.根据武陟县新冠肺炎疫情防控工作最新精神，即日起，进入交易中心人员不再提供核酸检测阴性证明,但仍须全程佩戴口罩，配合做好测温、扫码（健康码、行程码、中原银行疫情登记码）、登记等工作。凡进入交易中心人员健康码须为绿色，行程码中不得显示有带“*”号地区。

请所有人员进场前自觉做好个人防护，正确佩戴口罩，主动保持一米以上距离间隔，配合做好扫码验证、体温检测、身份登记等防控工作，并按照工作人员引导有序进场。

第一章 竞争性磋商公告

武陟县水利局分质供水站采购项目

竞争性磋商公告

项目概况

武陟县水利局分质供水站采购项目的潜在供应商应登陆焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于  202   年     月      日09点00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：武政磋商采购【2021】022号

交易编号：武交采JZCS2021-008号

项目名称：武陟县水利局分质供水站采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：110.5万元

采购需求：分质供水站采购项目涉及到武陟县谢旗营镇、三阳乡2个乡和8个村，分别为：谢旗营镇刘官滩村、张官滩村、杨村，三阳乡南小庄村、北小庄村、前刘村、后刘村、东尚村。采购安装分质供水站13台。(详见《河南省政府采购网》本公告附件)

合同履行期限：签订合同之日起1个月。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：所投货物的制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录；

3.2经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的信用报告，信用等级达到A级及以上，并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料；

3.3不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单；

三、获取采购文件

1.时间：202 年   月  日至202  年   月    日（北京时间）；

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.方式：本项目采用网上获取竞争性磋商文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易

中心网站进行网上下载竞争性磋商文件；

特别提醒：请到焦作市公共资源交易中心官网首页—公共服务—下载专区-下载《投标单位操作手册及视频》等，按要求进行竞争性磋商文件获取，未在规定时间内获取竞争性磋商文件的视为无效投标。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ:4008503300，服务时间：周一至周日8:00-17:30。

- 响应文件提交

1.截止时间：202  年     月     日  09  点00分00秒（北京时间）

2.地点：武陟县公共资源交易中心二楼开标    厅（武陟县河朔大道中段产业集聚区东门）。

五、开启

1.时间：202  年     月      日 09 时00分后（北京时间）；

2.地点：武陟县公共资源交易中心竞争性谈判室。

- 公告期限：自本公告发布之日起五个工作日。

- 其他补充事宜：

公告发布媒体《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：武陟县水利局

地址：焦作市武陟县红旗渠路81号

联系方式：15139156188

2.采购代理机构信息

名 称：河南全过程工程研究院有限公司

地　址：河南省新乡市平原示范区中兴智慧产业园22号楼3层

联系方式：0391-7289803

3.项目联系方式

项目联系人：闫树峰

电　话：15139156188

时间：202  年  月  日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对竞争性磋商文件的具体补充和修改，如与竞争性磋商文件其他部分内容有差异，应以本表为准。

| 项号 | 内 容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 武陟县水利局 |
| 2 | 采购代理机构 | 河南全过程工程研究院有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 武陟县水利局分质供水站采购项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 磋商有效期 | 自响应文件提交之日起60日历天。 |
| 7 | 采购需求 | 详见第五章 |
| 8 | 磋商保证金 | 1.磋商保证金：2.2万元（暂不缴纳） 2.供应商有下列情形之一的，采购人将追索磋商保证金人民币2.2万元，并予以没收，供应商应作出相应承诺（承诺书格式见第六章响应文件格式中）： （1）供应商在提交响应文件截止时间后或谈判有效期内撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。 3.供应商违反上述规定且拒不支付磋商保证金的，采购人可向武陟县人民法院起诉追索磋商保证金。 |
| 9 | 磋商文件的澄清或修改 | 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。 |
| 10 | 响应文件份数 | 正本一份，副本五份。 电子版一份（响应文件电子文档应为PDF格式或WORD格式文件，并应是包括响应文件正本所有内容的清晰扫描件，用U盘存储，评审时以纸质版为准），电子版密封在一个密封袋内，此密封袋单独密封。 |
| 11 | 响应文件的密封及标记 | 响应文件正本和所有副本密封在密封袋（箱）中，并在封套的封口处加盖供应商公章，注明“ 年 月 日 时 分前不得启封”。封皮上写明项目名称、供应商全称，并注明“响应文件”等字样； 注：未按上述要求密封的，采购人有权拒收供应商的响应文件。 |
| 12 | 装订要求 | 响应文件正本和副本分别胶装，装订应牢固、不易拆散，不接受任何形式活页装订，未按要求装订的，其响应文件按无效文件处理。 |
| 13 | 踏勘现场 | (不组织，各供应商自行考察 □组织，考察时间： 考察集中地点： |
| 14 | 本项目是否专门面向中小企业采购：是 |
| 15 | 本项目采购的所有产品是否允许进口产品投标：否（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。） |
| 16 | 需要落实的政府采购政策 | 一、促进中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展扶持政策 中小企业认定： 1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本竞争性谈判文件规定的中小企业扶持政策。 供应商应当出具竞争性磋商文件规定的《中小企业声明函》（原件附响应文件正本中，副本可以为正本的复印件），否则不享受相关扶持政策； 2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件正本中提供复印件加盖监狱企业公章，副本可以为正本的复印件，原件核查），不再提供《中小企业声明函》,供应商出具的监狱企业证明文件如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 3.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位在参加政府采购活动时提供《残疾人福利性单位声明函》（原件附响应文件正本中，副本可以为正本的复印件），不再提供《中小企业声明函》，供应商在《残疾人福利性单位声明函》中的承诺如有虚假，其成交资格将被取消，并根据相关规定进行处罚。 磋商小组根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的不得参与本项目谈判。 |
| 17 | 签订合同 | 成交供应商在《成交通知书》发出后30日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件与采购人签订合同。 |
| 18 | 其他 | 1.磋商文件要求提交证明材料（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证和授权委托书外）的原件均装入一个密封袋内，并加以密封，且列出核查清单（见附件1），核查清单应附在原件密封袋表面上。递交响应文件的同时将原件交予现场工作人员，供磋商小组审查，评审结束后退还给各供应商。 注：评审需提供证明材料原件的密封件在递交响应文件的同时递交，否则响应文件不予接收。 2.本竞争性磋商文件解释权归采购人或其委托的采购代理机构。未尽事宜按国家相关法律法规执行。 （1）在评审过程中，磋商小组成员存在争议时，可以以少数服从多数的原则解决争议； （2）在评审过程中，采购人或其委托的代理机构认为磋商小组对磋商文件存在误解时，可对磋商文件做出解释，并承担相应责任，磋商小组应当依据该解释评审；磋商小组对采购人或其委托的代理机构的解释不承担责任，认为有必要的，可将该解释情况写入评审报告。 |
| 19 | 采购代理机构代理服务费 | 本项目收取代理服务费： 1.采购代理机构代理服务费用收取标准：见《采购代理机构代理费用的收取标准》； 2.支付方式：现金或转账； 3.采购代理机构代理服务费由成交供应商支付。 |

采购代理机构代理费用的收取标准

注：1.按本表费率计算的收费为代理服务全过程的收费基准价格。

2.代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

合计收费=1.5+4.4=5.9万元

附件1

核查清单（格式）

| 序号 | 名称 | 原件份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

法定代表人或其委托代理人联系电话：

日期：

注：1.凡竞争性磋商文件中要求提供原件（除法定代表人身份证或其委托代理人身份证、授权委托书外）的材料均应列入该清单，本清单只列提供原件的材料。

2.供应商在提交响应文件时，不得将本清单密封到响应文件中。

3.本表仅为格式示例，不具约束性，供应商可以根据需要对此表进行填充扩展。

## 一、总则

- 适用范围

本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所述的项目。

- 定义

- “采购人” 见供应商须知前附表；

- “采购代理机构”：见供应商须知前附表；

- “供应商”是指响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

- “成交供应商”是指依据本竞争性磋商文件规定经评审被最终授予合同的供应商。

2.5“质量保证期”在此期限内因设备质量问题均由供应商免费维修或更换，采购人不因此承担任何费用。

2.6“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

2.7“法定代表人” 系指法人单位（企业）法人营业执照或登记证书等凭证上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加磋商的，指营业执照或登记证书等凭证上注明的负责人或经营者；

2.8“重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

2.9“原公告发布媒体”是指《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《焦作市公共资源交易中心网》、《武陟县公共资源交易中心网》。

2.10通知：因焦作市公共资源交易中心会员系统在磋商开始前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清等，因供应商未及时查看而造成的后果自负，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任。

对与本项目有关的通知（包括澄清、修改、补充等），采购代理机构将在原公告发布媒体上以书面形式向供应商发出，各供应商应当时刻关注原公告发布媒体上所发出关于本项目的相关通知。

2.11本项目磋商文件中要求“加盖生产厂家公章”或“制造商”是指不同供应商参加同一合同项下谈判的，提供同一生产厂家同一资料的，如其中有一家供应商提供加盖生产厂家公章资料，其余供应商提供资料未加盖生产厂家公章，均予以认可，如出现内容不一致的以加盖生产厂家公章的为准；不同供应商提供同一生产厂家同一资料均未加盖生产厂家公章的，均不予认可。

- 合格的供应商

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 符合本磋商文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

- 供应商应遵守国家法律、法规和有关政府采购的规定。

- 已按磋商公告要求获取竞争性磋商文件的。

3.5按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和《企业信息公示暂行条例》的要求，根据响应文件提交截止时间当日查询“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家市场监督管理总局”网站的信息，采购人或者代理机构应当对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人（以“信用中国”网站为准）、重大税收违法案件当事人名单（以“信用中国”网站为准）、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“中国政府采购网”网站为准）、经营异常名录（以“信用中国”网站为准）或者严重违法失信企业名单（以“国家市场监督管理总局”网站为准）的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；查询渠道：“信用中国”网站、“中国政府采购网”和“国家市场监督管理总局”网站。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

查询截止时间：响应文件提交截止时间当日。采购人、采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档备查；供应商不良信用记录以采购人查询结果为准，采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的

政府采购活动。

- 磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商结果如何，采购代理机构、采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 需要落实的政府采购政策：见供应商须知前附表

## 二、磋商文件

- 磋商文件的组成

- 磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审办法

第四章  拟签订合同

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

- 除以上内容外，采购代理机构在提交响应文件截止时间前，在原公告发布媒体上发出的对磋商文件的更正、澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商均起约束作用。

- 供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。应登陆《焦作市公共资源交易中心网》进入会员系统提出并及时联系采购代理机构解决。如果因供应商未按上述要求提出而造成不良后果的，采购代理机构不承担任何责任。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，将拒绝其参与磋商。

- 磋商文件的澄清或修改

- 磋商文件的澄清或修改将在原公告发布媒体上发布，磋商文件的澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商均具有约束作用；

- 磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的通知为准；

- 为使供应商在编制响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

## 三、响应文件的编制

- 响应文件的语言及度量衡单位

  - 响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用简体中文，供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，并提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，在解释响应文件时以中文翻译本为准；

  - 除相关技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

  - 本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间(以武陟县公共资源交易中心开标区电子表为准)。

- 响应文件的组成

供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件格式，未提供格式的供应商自拟。

- 报价

10.1供应商的报价均包括完成该项目的成本、利润、税金、风险等所有伴随的其他费用。

10.2响应性文件中的报价并非最后报价，在磋商结束后由供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组根据供应商的综合得分确定成交供应商，成交供应商其最后的报价为成交价。

- 磋商货币

供应商以人民币填报所有单价或价格，合同实施时亦以人民币支付。

- 磋商有效期

磋商有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效；

- 磋商保证金:见供应商须知前附表。

- 响应文件的份数和签署

  - 供应商应按本须知前附表规定的份数提交响应文件；

  - 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件的封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。响应文件模糊不清、无法辨认的，采购人有权拒绝其投标；

  - 响应文件正副本分别胶装成册，不接受任何形式的活页装订；

  - 响应文件格式中凡是要求签字和加盖公章处均须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的响应文件为无效文件。本磋商文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。

  - 全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖印章并由法定代表人签字。

## 四、响应文件的提交

- 响应文件的密封和标记

  - 响应文件的密封和标记要求见本须知供应商前附表；

  - 未按本章前附表要求密封和加写标记的响应文件，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前启封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

- 响应文件的提交：供应商应按规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

- 响应文件提交的截止时间

  - 响应文件的递交截止时间及地点见竞争性磋商公告规定；

  - 采购代理机构可按本须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止时间。

- 迟交的响应文件

采购代理机构在规定的响应文件提交截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

- 响应文件的补充、修改与撤回

19.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2.供应商对响应文件的补充、修改与撤回，应按本须知有关密封、标记和提交，并在内外层响应文件封袋上清楚标明“补充”、 “修改”或“撤回”字样；

19.3.在响应文件提交截止时间之后，供应商不得“补充”、“修改”或“撤回”响应文件。

## 五、磋商和评审

- 磋商会议

  - 采购代理机构按规定的时间和地点举行磋商会议，并邀请所有供应商参加。

20.1.1法定代表人参加磋商会议的，需携带法定代表人身份证原件,人证相符，准予办理签到手续；

20.1.2委托代理人参加磋商会议的，需携带委托代理人身份证原件、授权委托书，人证相符，准予办理签到手续。

  - 磋商会议由采购代理机构主持，在相关部门监督下进行；

  - 由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况；

  - 磋商会议结束后，供应商代表应在指定地点等待采购代理机构的安排，不得擅自离开，否则因此产生的一切不利影响均由供应商承担。

- 响应文件有下列情形之一的为无效响应文件，采购代理机构不予受理：

  - 逾期送达的或者未送达指定地点的；

  - 未按竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

  - 提交合格的撤回通知的；

  - 一个供应商不止递交一套同一合同项下响应文件的。

- 磋商小组

  - 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

  - 磋商小组负责评审工作，对响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告。

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

- 响应文件的初步评审

初步评审分为资格性审查和符合性审查。资格性审查确定供应商是否满足磋商文件规定的资格条件；符合性审查确定响应文件是否对磋商文件的实质性要求作出响应；

  - 响应文件有下列情形之一的，其磋商视为没有通过资格性审查：

第六章响应文件格式中“资格证明材料”要求的资格证明文件不全或不符合要求的；

  - 响应文件有下列情形之一的，视为其没有通过符合性审查：

(1)第一轮报价超过磋商文件中规定的项目预算金额的；

(2)响应文件未按磋商文件要求签字、盖章的；

(3)响应文件格式不符合磋商文件中响应文件格式要求的；

(4)不响应磋商文件商务要求的；

(5)不响应磋商文件第五章采购需求中采购内容及技术要求加“*”要求的 ；

(6)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(7)法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

- 响应文件的澄清

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 报价出现不一致的，按照下列规定修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

  - 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

  - 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，取代响应文件中被澄清的部分；供应商不予澄清的，其响应文件按无效处理。

- 评审方法

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

  - 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 比较与评价

  - 评审标准：见本文件第三章；

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  - 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

  - 同一品牌的认定：

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 保密及其他注意事项

  - 磋商小组将遵照评审原则，公平、公正地对待所有供应商；

  - 在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响成交结果的活动.

- 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》中规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、成交和合同

- 成交通知

  - 成交供应商确定后，成交结果将在“原公告发布媒体”上进行公告。

  - 在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书；

  - 成交通知书将作为签订合同的依据。

- 合同协议书的签订

  - 履约担保（如有）：成交供应商应按磋商文件的规定在签订合同前向采购人交纳履约担保。过期不交的将取消其成交资格，另行确定成交供应商。

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内（供应商须知前附表另有规定者从其规定），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，成交供应商为小微企业的不得将合同分包给大中型企业，成交供应商为中型企业的不得将合同分包给大型企业。

- 合同备案

成交供应商应在采购合同签订之日起三个工作日内将合同报武陟县公共资源交易中心和武陟县政府采购管理办公室备案。

- 质疑

  - 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

  - 潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件之日起7个工作日内提出。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

  - 质疑文件格式详见《中国政府采购网》下载专区“政府采购供应商质疑函范本”，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理, 质疑文件及相关证明材料一式二份，采购人、采购代理机构各执一份。

  - 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

  - 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

  - 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

  - 质疑联系事项：

供应商应以书面方式将质疑函分别送至采购人、采购代理机构；

1、采购人名称：武陟县水利局

地点：焦作市武陟县红旗渠路81号

联系人：闫树峰               联系电话：15139156188

2、采购代理机构名称：河南全过程工程研究院有限公司

地点：河南省新乡市平原示范区中兴智慧产业园22号楼3层

联系人：姜昊          联系电话：0391-7289803

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评审方法和评审标准

- 评标方法

- 磋商小组将按照磋商文件的规定，只对通过初步评审的响应文件和提交最后报价的供应商，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

- 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

- 评标标准

评标分值构成与评分标准表

|  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 评分标准30分 | 磋商报价得分 30分 | 满足磋商文件要求且最后报价，最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |
| 商务评分标准26分 | 类似项目业绩 6分 | 供应商2019年1月1日以来（以合同签订的时间为准）完成的类似业绩，每提供1份合同得2分，该项最多得6分。 （注：响应文件正本中提供复印件加盖供应商公章，副本可以为正本的复印件，原件核查。） |
|  | 认证证书 6分 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每有一项得2分，最高得6分。 （注：响应文件正本中提供复印件加盖供应商公章，副本可以为正本的复印件，原件核查。） |
|  | 服务计划 10分 | 供应商需提供针对本项目的售后服务计划全面、详尽、合理得10分； 基本满足项目需求得7分； 不详尽或不合理得3分。 |
|  | 质保期 4分 | 供应商投报的产品质保期在一年的基础上承诺增加，每增加一年加2分，最多加4分。 |
| 技术评分 标准44分 | 投标货物技术性能指标的 响应程度 20分 | 投标货物技术性能指标完全符合磋商文件要求的，得基本16分。 优于磋商文件要求的一项加2分，满分20分。 每有一项不满足扣5分，扣完本项评分为止。 |
|  | 项目实施 方案 0-15分 | 1、安装调试方案 0-10分 安装、调试、验收方案全面、详尽、合理、技术质量有保障、完全满足采购需求的，得10分； 安装、调试、验收方案不全面、不详尽或者有一定瑕疵的，得7分； 安装、调试、验收方案较差的得3分； 2、供货方案 0-5分 供货、运输方案全面、合理、措施有保障，完全满足项目要求的，得5分； 供货、运输方案较差的，得3分； |
|  | 培训方案 5分 | 培训内容全面合理、培训计划详尽周到，完全满足项目要求的，得5分； 方案不全面、不详尽或者有一定瑕疵的，得3分； 方案较差的得1分； 培训方案较差的，得1分 |
|  | 其他技术 服务计划 4分 | 其他技术服务计划详尽周到，完全满足招标要求的，得4分 较差的，得2分。 |
| 注： 评标分值构成与评分标准缺项均为零分。 |

注：

1.评分办法中所要求的所有证明材料均需按要求附响应文件中，否则不得分。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，取各磋商小组各成员评分的算术平均数作为供应商的评审最后得分。

3.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的或符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.评分分值及计算结果精确到小数点后二位，二位以后四舍五入。

第四章 拟签订合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：武陟交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：。

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 总 价 （人民 币） | 小写： |
| --- | --- |
|  | 大写：佰拾万仟佰拾元角分 |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商磋商文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作.

3、验收合格后日内，需方出具《武陟县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

工程完工、水质化验合格后，向乙方支付项目款的97%，剩余3%作为质保金。质保期为一年，质保期内供货物若出现问题，属于供货方责任的，由供货方无偿维修，属于使用不当造成的，双方协商解决，一年期满，付清剩余的3%工程款。

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的 20%。逾期超过 10 日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式四份，供需双方各持二份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的磋商文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：                          需方（公章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或委托                        法定代表人或委托

代理人（签字）：                        代理人（签字）：

电话：                                  电话：

开户行：                                开户行：

账号：                                  账号：

签约时间：  年  月  日                    签约时间：  年  月  日

第五章 采购需求

一、项目概况

农村饮水安全是巩固脱贫攻坚后评估中“两不愁三保障”的重要内容，群众的饮水安全事关民生福祉，巩固农村饮水安全工作是巩固脱贫攻坚成果的主要任务。目前，经县公共检测中心检测我县谢旗营镇、三阳乡8个村饮水水质，硫酸盐指标超标，水质不合格，农村饮水水质是否达标是脱贫攻坚后评估考核内容之一，为多快好省的妥善解决群众饮水水质问题，使群众尽早吃上合格水，我局经研究制定了分质供水站采购安装项目实施方案，以妥善解决此问题。

## 1.1主要建设内容

分质供水站采购安装项目涉及到武陟县谢旗营镇、三阳乡2个乡和8个村，分别为：谢旗营镇刘官滩村、张官滩村、杨村，三阳乡南小庄村、北小庄村、前刘村、后刘村、东尚村。主要建设内容：采购安装分质供水站13台。

## 1.2产生效益

项目实施后，通过安装分质供水站来净化水质实现水质达标。安装分质供水站后群众饮水可取用分质供水站净化水，其他生活用水如洗衣、洗菜、冲厕所可使用未净化水，使谢旗营镇、三阳乡的8个硫酸盐指标超标村的7872名群众吃上放心水，妥善解决饮水水质硫酸盐超标问题。

# 1.3项目区饮水现状

谢旗营镇刘官滩村、张官滩村、杨村，三阳乡南小庄村、北小庄村、前刘村、后刘村、东尚村这8个村全部实现了集中供水，铺设供水管道，项目区群众供水入户率100%。

1.4拟采用的技术措施

- 解决措施

经多方咨询，安装分质供水站对水质进行净化，可解决水质中硫酸盐超标问题，并且可最快完成安装运行，使水质达标，因此确定采购安装分质供水站解决水质不达标问题。

- 安装布局

针对各村供水工程现状，结合供水管网布置情况，采取安装分质供水站的方式，将饮用水供应和生活用水供应分为俩套系统，群众饮水可取用分质供水站净化水，其他生活用水如洗衣、洗菜、冲厕所可使用未净化水。

根据脱贫攻坚饮水方面要求，群众饮水取水距离应小于等于800米，因此分质供水站应尽量均衡布置，在满足群众取水距离基础上越少越好，经8个村干部实地测算，需安装分质供水站13台（见下表）

| 分质供水站采购安装项目设备分配表 |
| --- |
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 行政村人数（人） | 户数 （约） | 分质供水站（台） | 备注 |
| 1 | 三阳乡 | 北小庄 | 464 | 155 | 1 |  |
| 2 |  | 南小庄 | 471 | 157 | 1 |  |
| 3 |  | 前刘庄 | 1270 | 423 | 2 |  |
| 4 |  | 后刘村 | 1325 | 442 | 2 |  |
| 5 |  | 东尚村 | 1036 | 345 | 2 |  |
| 6 | 谢旗营镇 | 张官滩 | 1232 | 411 | 2 |  |
| 7 |  | 刘官滩 | 449 | 150 | 1 |  |
| 8 |  | 杨村 | 1625 | 542 | 2 |  |
| 合计 | 7872 | 2624 | 13 |  |

二、商务要求

1.合同履行期限：签订合同之日起1个月。

2.供货安装地点： 河南省焦作市武陟县谢旗营镇刘官滩村、张官滩村、杨村，三阳乡南小庄村、北小庄村、前刘村、后刘村、东尚村这8个村。

3.质量标准：合格并满足采购人相关需求。

4.质量保证期：一年（托管维护费，包括更换配件、设备耗材等费用）。

5.付款方式：工程完工、水质化验合格后，向乙方支付项目款的97%，剩余3%作为质保金。质保期为一年，质保期内供货物若出现问题，属于供货方责任的，由供货方无偿维修，属于使用不当造成的，双方协商解决，一年期满，付清剩余的3%工程款。

6.商品包装要求：

6.1适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

6.2商品包装环保要求

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

## 三、采购内容及技术要求：

根据各村供水工程日常供水量和供水人口，选择水处理能力为1T/H的分质供水站并按户数免费配套相应的取水桶和水卡，保障群众日常饮水需要得到满足。具体户数以实际为准。

本采购项目的核心产品为： 分质供水站

| 序号 | 标的名称 | 主要技术参数、性能、配置等要求 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分质供水站 | 1、设备基本参数 *额定流量:1T/H。 设备外观尺寸：长2.76米，宽1.76米，高2米。 日产水量:24000L/D。 *额定水压:0.1-0.3MPa。 适合水温:5-40℃。 适用水源水：自来水。 *出水质量:符合饮用标准。 冲洗方法:自动冲洗。 电压:380V/50hz。 机器功率:2200w。 *2、数字化温控系统，加厚保温净化板，耐-25度低温。 *3、RO反渗透净化技术、臭氧及紫外线双重杀菌。 4、大流量多级泵，4040过滤膜，脱盐率高、通水量、膜寿命更长。 5、配置不锈钢取水口，杜绝生锈。 6、采用材质全铜电磁阀，耐震不锈钢压力表。 7、配置不锈钢水箱，不锈钢材质高压泵。 8、全自动不锈钢预处理系统、全自动控制阀。 9、要求包括免费提供水费充值管理设备，每户配发一个15升水桶，一张水卡； 10、包含设备连接管道、电缆等； 11、含1年托管维护费（包括更换配件、设备耗材等费用） 12、要求设备具备夜间照明灯具（方便村民夜间取水照明使用）； 5、设备必须配备冬季保暖措施，防止设备冻坏； 13、每套设备配置两个取水水龙头； *14、废水排放量不能超过15%； | 台 | 13 | 制造业 |

注：带*技术性能要求为本次招标实质性要求和条件，需提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或供应商须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

第六章 响应文件格式

特别提醒：请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应性文件，并编制目录及页码，印刷（包括相关证明材料的复印件）清晰可辩、混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到等后果，均由供应商自行承担。

（正本或副本）

（项目名称）

响应文件

采购编号：

交易编号：

采购人：

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字）

目录

- 磋商承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的供应商，根据竞争性磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、我公司同意按竞争性磋商文件中的规定，认定本项目磋商有效期为     日历天。

三、完全接受和满足本项目竞争性磋商文件中的规定，如对竞争性磋商文件有异议，已经在响应文件提交截止时间前依法进行维权救济，不存在对竞争性磋商文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

五、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

六、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

七、供应商和其法定代表人及其委托代理人没有行贿犯罪行为。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合竞争性磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

与本磋商有关的一切往来通讯请寄

地址：                     电话：

电子邮箱：

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

- 承诺书

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为         项目（交易编号：      ）的供应商，现郑重承诺如下：

在本次采购活动中，我公司存在下列情形之一的，自愿向采购人缴纳应缴的磋商保证金人民币2.2万元，由采购人没收，因此产生的一切后果和责任由我公司承担，我公司放弃对此提出的任何异议和权利：

（1）在提交响应文件截止时间后或磋商有效期内撤回响应文件的；

（2）在响应文件中提供虚假材料的；

（3）如我公司成交，除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，我公司不与采购人签订合同的；

（4）我公司与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

特此承诺

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日     期：     年      月     日

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 营业执照号 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职务 |  | 电话 |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

- 第一轮报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： ¥： |

备注：供应商的报价均包含完成该项目的成本、利润、税金及所有设备和其他配件等费用。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日

- 项目实施方案

（格式自拟）

6.商务响应表

项目名称：                                        交易编号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限：签订合同之日起1月。 |  |  |
| 2 | 供货安装地点： 河南省焦作市武陟县谢旗营镇刘官滩村、张官滩村、杨村，三阳乡南小庄村、北小庄村、前刘村、后刘村、东尚村这8个村。 |  |  |
| 3 | 质量标准：合格并满足采购人相关需求。 |  |  |
| 4 | 质量保证期：一年（托管维护费，包括更换配件、设备耗材等费用）。 |  |  |
| 5 | 付款方式：工程完工、水质化验合格后，向乙方支付项目款的97%，剩余3%作为质保金。质保期为一年，质保期内供货物若出现问题，属于供货方责任的，由供货方无偿维修，属于使用不当造成的，双方协商解决，一年期满，付清剩余的3%工程款。 |  |  |
| 6 | 6.商品包装要求： 6.1适用范围 本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。 6.2商品包装环保要求 （1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%； （2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； （3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； （4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； （5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； （6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； （7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 |  |  |

注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2.供应商必须完全响应并按上表逐条填写竞争性磋商文件商务要求，否则按无效文件处理。

3.商务要求包括：磋商文件第五章中的“商务要求”中的内容。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

7.资格证明材料

1.提供有效的“设立登记证书”，原件资格审查时核查（提供电子营业执照的可不提供原件）；

“设立登记证书”是指工商行政管理机关或市场监督管理部门颁发的营业执照，或民政部门颁发的民办非企业单位登记证书，或司法行政机关颁发的律师事务所执业许可证等凭证；

2.提供响应文件提交截止时间前近六个月任意一个月税务机关出具的依法缴纳增值税和企业所得税的凭据，或企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明（正常纳税证明出具日期在响应文件提交截止时间前20天以内，详见格式）。

依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

3.社会保险：

3.1提供响应文件提交截止时间前近六个月任意三个月（新成立企业不足三个月的，提供自企业成立以来的）单位依法缴纳社会保险的证明材料；

3.2提供供应商为委托代理人依法缴纳社会保险的证明材料和劳动合同（如法定代表人参加谈判的无需提供该项）。

依法不需要缴纳社会保险的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保险。

4.财务状况报告:提供经政府审计部门或会计事务所审计的2019年度财务审计报告（新成立企业不足一年的，提供最近一个月的财务报表。财务审计报告：至少应包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的资信证明。由银行出具资信证明的，出具时间距响应文件提交截止时间不超过一年，原件资格审查时核查。

5.供应商响应文件提交截止时间前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（详见格式）；

6.具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（详见格式）；

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（详见格式）；

8.提供中小企业声明函（详见格式），谈判小组根据供应商提供的《中小企业声明函》认定该供应商是否属于中小企业，监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不属于中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位的不得参与本项目谈判；

9.供应商及其法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录（提供无行贿犯罪记录承诺书，详见格式）；

10.提供经中国人民银行备案的第三方征信机构出具的有效期内的（未注明有效期的，自信用报告出具之日起有效期不得超过二年，如2018年10月1日出具的信用报告，信用报告上未体现有效期的，有效期截止2020年9月30日）信用报告，且信用等级达到A级及以上，原件资格审查时核查）；并提供出具该信用报告的第三方征信机构在中国人民银行备案的证明材料（提供原件或复印件或网页打印件等）；

11.提供《武陟县公共资源交易中心交易诚信查询系统》诚信状态查询结果，交易诚信状态查询结果须为“绿色”状态（查询时间自竞争性谈判公告发布之日起至响应文件提交截止时间前一天止）；

12 .不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录或者严重违法失信企业名单（以采购人、采购代理机构在响应文件提交截止时间当日的查询结果为准，该条资料响应文件中无需提供）；

注：所有要求“原件资格审查时核查”的，响应文件中均需附复印件并加盖供应商公章，未提供原件或原件与复印件不一致的视为无效响应文件。

供应商响应文件提交截止时间前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

我公司近三年内在经营活动中没有重大违法记录。若发现我公司近三年内在经营活动中有重大违法行为记录，我公司响应文件无效，并承担由此造成的一切后果。

特此声明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时间：     年   月   日

注：如有请将以上相关资料附后。

具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

致：（采购人）

本公司（或单位）具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，特此承诺。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时   间：  年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：（采购人）

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必须的设备和专业技术能力，特此承诺。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

时   间：  年   月   日

无行贿犯罪记录承诺书

致：（采购人）

我方在此声明，我方在                  （项目名称）采购过程中所涉及的包括法人、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年        月        日

企业所在地的税务机关出具的正常纳税证明

说明：1.格式由供应商企业所在地的税务机关拟定，正常纳税证明中必须体现依法纳税时间区间不少于6个月，新成立企业不足6个月的自企业成立之日起（正常纳税证明出具日期在响应文件提交截止时间前30天以内）。

2.按照本章“资格证明材料”中的要求提供纳税凭据的无需提供该证明。

8.法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：    年龄：    职务：

系                                （供应商名称）营业执照注册号：                   _______________的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

年    月     日

注：附法定代表人身份证（正反两面）复印件。

授权委托书

本授权委托声明：我　　　　　（姓名）系　　　　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　（单位名称）的　　　（姓名）为我公司（院）代理人，以本公司（院）的名义参加            项目（交易编号：         ）的磋商活动。代理人在磋商、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日      期：　　年　　月　　日

注： 1.附委托代理人身份证（正反两面）复印件

2.如是法定代表人参加磋商的，可不提供此项。

## 9.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库（2020) 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元， 属于（中型企业，小型企业、微型企业）；

2. (标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）， 从业人员＿人，营业收入为＿万元，资产总额为＿万元，属于（中型企业小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.人业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定的可不填写、递交该声明；

3.本注的文字，仅作告知，不作格式要求。

10.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：非残疾人福利性单位无需填写、递交该声明。

11.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（全称并加盖公章）：

供应商法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年   月   日

12.竞争性磋商文件要求的以及供应商认为应该提供的其他材料

最后报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 交易编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： ¥： |

注：1. 最后单价明细计算公式：最后单价明细=报价明细表中的单价×（最后总报价/第一轮总报价）

2.本表不能装在响应文件内，应单独携带并加盖单位公章，在磋商小组与供应商磋商结束后，由供应商的法定代表人或其委托代理人现场填写、提交。

3.供应商的报价均包含完成该项目的成本、利润、税金及所有设备和其他配件（接插件、配件辅件、安装调试）等费用。

供应商名称（全称并加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月   日